GMINA FAŁKÓW

ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Fałków, 10.10.2025r

Znak: ZP.271.9.2025.PP

Zapytanie ofertowe

prowadzone pod nazwą:

”Dostawa mobilnego zbiornika wody pitnej”

I. Informacje o Zamawiającym:

1. Gmina Fałków, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 658-187-20-63

- Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Pękala, tel. 44 7873535 oraz adres poczty elektronicznej: przetargi@falkow.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Gminie Fałków o wartości do kwoty 130 000 złotych netto

III. Opis przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego zbiornika wody pitnej o pojemności  8000l

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby zamawiającego

Wymagania techniczne

Zbiornik do wody pitnej, pojemności 8000 litrów (+/- 5%) na przyczepie ciągnikowej, jednoosiowej.

Zbiornik wykonany z blachy o grubości 5 mm,

Konstrukcja wozu samonośna,

Zbiornik z zewnątrz i wewnątrz ocynkowany,

Powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitnej,

Dyszel ocynkowany, do ciągnika lub pojazdu specjalnego

Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła,

Opony terenowe, zbrojone (wzmacniane)

Dolny kran spustowy z zaworem kulowym,

Belka z 4 zaworami czerpalnymi,

Króciec zalewowy z przyłączem strażackim W52 na szczycie zbiornika,

Górny właz ø500mm zalewowy,

Metalowa skrzynka na narzędzia,

Wziernikowe wskaźniki poziomu napełnienia,

Błotniki,

Dolny zaczep hitch na wysokości 400mm,

Ucho zaczepu przykręcane,

Mechanicznie regulowana stopka podporowa,

Instalacja elektryczna 12V ze złączem,

Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego,

Hamulec zasadniczy –układ dwuobwodowy, pneumatyczny,

Hamulec ręczny postojowy,

Rura przelewowa,

Piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA”,

System dezynfekcji UV – bezpieczna woda pitna

Świadectwo homologacji.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, sprawny i wolny od wad. Zamawiający wymaga, aby gwarancja przedmiot zamówienia wynosiła co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty odbioru.

Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna nazwa własna, norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

Zakup współfinansowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

na lata 2025 – 2026

Kod CPV:

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

Termin realizacji zamówienia:

- 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- IV.	Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

- posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień do wykonywania działalności. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- posiadają potencjał techniczny

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wymaga posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone.

- V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.	oferta została złożona z załącznikami, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie,

2.	oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym

3.     nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone.

- Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

| Lp | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 pkt |

- VI.	Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).

Kryterium „Cena”

C min

C= -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

C bad

gdzie:

C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C bad – cena brutto oferty badanej

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

- Termin i miejsce składania ofert oraz sposób złożenia oferty

- Ofertę należy dostarczyć:

- w formie elektronicznej, na email: przetargi@falkow.pl

w terminie do dnia 20.10.2025r do godz. 15.00

Zamawiający uwzględni oferty podpisane elektronicznie i oferty bez elektronicznego podpisu przesłane w formie skanów.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał

- Pełnomocnictwo – o ile dotyczy

- Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy dostarczyć stosowny dokument.

- Termin zakończenia realizacji umowy/zamówienia

Termin realizacji umowy/zamówienia: 1 miesiąc  od dnia podpisania umowy

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)	posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,

3)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835):

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy wyklucza się:

1)	wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78

z 17.03.2014, str. 6 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

2)	wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

3)	wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone.

- Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

W przypadku, gdy wyposażenie  przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

- nie będzie dostępne na rynku,

- będzie wycofane ze sprzedaży przez producenta/dystrybutora

przewiduje się dopuszczenie innego wyposażenia pod warunkiem, że parametry techniczne będą spełniały wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, a cena nie ulegnie zmianie.

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Informację o planowanych zamówieniach dodatkowych / uzupełniających

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających

- Dodatkowe postanowienia

- Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej http://bip.falkow.pl/

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz informacją o wyniku postepowania umieszczoną na stronie internetowej: http://bip.falkow.pl/

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

- Termin związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Uwaga:

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- administratorem danych osobowych  jest  Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

- dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli

- dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZATWIERDZIŁ:

Krzysztof Bajor - Zastępca Wójta Gminy Fałków

10.10.2025r
(data, podpis i pieczęć
                                                                                                                                 osoby zatwierdzającej postępowanie)

Załączniki:

      - Formularz cenowo – ofertowy

      - Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Zapytania

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa Wykonawcy (pieczęć firmowa) |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| NIP |  |
| Telefon do Wykonawcy |  |
| E-mail do Wykonawcy |  |
| Osoba do kontaktu (Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) |  |

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2025r. pn. „Dostawa zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego”

oferuję dostarczyć przedmiot zamówienia, na warunkach określonymi poniżej:

FORMULARZ OFERTOWY:

| Przedmiot | Oferowana cena za całość w zł |
| --- | --- |
| Dostawa mobilnego zbiornika wody pitnej | ………………..zł |
| Vat | ………………..zł |
| Razem brutto w zł | ………………..zł |
| Słownie brutto………………………………………………………………………………………. |  |

Oświadczam, iż:

    - Spełniam warunki udziału w postępowaniu  określone w pkt IV zapytania ofertowego, w zakresie:

- posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania działalności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- posiadania potencjału technicznego

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.

    - Brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w pkt IX zapytania ofertowego gdyż:

      - nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo,

      - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

    - Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym transport

    - Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy

    - Zaoferowany przedmiot zamówienia jest nowy, nieużywany i wolny od wad

    - Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia

    - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na okres 30 dni

    - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia

    - Zapoznaliśmy się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną w zapytaniu ofertowym

....................................................			                   …………………………………………..

/data, miejscowość/                                                                            /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Umowa Nr ZP.271.9.2024.PP

zawarta dnia  ............. w Fałkowie

pomiędzy:

Gminą Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63

w imieniu, której działa

.........................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Wajnberger

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w oparciu o „Regulamin zamówień publicznych do 130 tys. złotych w gminie Fałków”, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia wskazany w zapytaniu ofertowym pn. „Dostawa mobilnego zbiornika wody pitnej”

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy i zamontowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oferowanej ceny za prawidłowe wykonanie dostawy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, tj do dnia……………..

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku, wniesienia i montażu w miejscach docelowej dostawy

- Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, w szczególności do podjęcia współpracy w celu sprawnego, terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

- Przedmiot zamówienia w ramach umowy będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad..

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego na emaila przetargi@falkow.pl o terminie dostawy na co najmniej 2 dni robocze przed jej realizacją.

- Wykonawca oświadcza, że wykonując dostawę na rzecz Zamawiającego nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże przedmiot umowy Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

§ 6

- Z czynności odbioru dostawy Wykonawca sporządzi protokół odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę

- W przypadku stwierdzenia braków lub wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone nieprawidłowości w terminie do 3 dni roboczych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich, w tym ekspertów, specjalistów i biegłych.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie jest:

- niezgodne z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego wyposażenia lub nie jest kompletne;

- posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia cenę określoną w kalkulacji podanej w ofercie w łącznej kwocie brutto  ……………………………… zł z VAT według obowiązujących stawek, (słownie brutto:……………………………… …………………………………………………………………).

- Kwota brutto zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.

- Kwota określona w ust. 1 jest niezmienna i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Faktura VAT zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego z czynności odbioru dostawy.

- Zapłata faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy określone na fakturze.

- Fakturę należy wystawić z następującymi danymi:

Nabywca/Odbiorca: Gmina Fałków, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, Nip: 658-187-20-63

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

2)  Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a)  Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o której mowa powyżej,

b)	Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie  podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy  Wykonawcy nie będzie wskazany w elektronicznym wykazie  podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek  objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca  proszony jest o poinformowanie Zamawiającego  o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF.

§ 8

- Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymogi gwarancyjne opisane w ofercie.

- Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i po podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w dostawach objętych zamówieniem, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia.

- W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, wystarczające jest zgłoszenie roszczeń w terminie ich obowiązywania.

§ 9

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne:

- w wysokości 5% wartości ceny brutto, o której mowa w § 7, ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 1% ceny brutto, o której mowa w § 7, ust. 1 za każdy dzień zwłoki przy dostawie liczony od upływu terminu dostawy lub terminu wyznaczonego do usunięcia wad, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji;

- łączna maksymalna wartość kar umownych wynosi 20% wysokości wynagrodzenia określonego w § 7, ust.1 umowy,

- w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody, której wartość będzie przekraczała kary umowne, wartość szkody będzie egzekwowana do pełnej jej wysokości na zasadach ogólnych.

§ 10

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian:

w przypadku, gdy wyposażenie  przedstawione w ofercie w momencie dostawy:

- nie będzie dostępne na rynku,

- będzie wycofane ze sprzedaży przez producenta/dystrybutora

przewiduje się dopuszczenie innego wyposażenia pod warunkiem, że parametry techniczne będą spełniały wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, a cena nie ulegnie zmianie.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                             Zamawiający

PROTOKÓŁ ODBIORU

spisany w Fałkowie w dniu  ……………

- Podstawa sporządzenia protokołu:

Umowa Nr ………………….z dnia ……………… roku, pomiędzy:

- Zamawiający/Odbiorca:  Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63

- Wykonawca/Przekazujący: ……………………………

- Przedmiot odbioru/przekazania

W dniu ………………… Wykonawca dostarczył i przekazuje Zamawiającemu przedmiot zamówienia wskazany w umowie …………………….. z dnia …………………… roku, tj.:

| Lp | Nazwa przedmiotu | Wartość jednostkowa w zł brutto | Ilość | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| Łącznie brutto |  |  |  |  |

- Wartość przedmiotu zamówienia: ………………………………….zł brutto

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot zamówienia jest nowy, nieużywany, nieuszkodzony, w pełni sprawny i wolny od wad

- Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione wymieniony przedmiot zamówienia został odebrany bez zastrzeżeń jako w pełni sprawny

- Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z umową i jej okres liczony jest od dnia spisania niniejszego protokołu

- Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- Uwagi:   brak

Wykonawca/Przekazujący                                            Zamawiający/Przyjmujący